English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 342/17

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

pris le 26 juillet 2017
déposé le 31 août 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 août 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 16 septembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 516/06

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1.  La disposition 1 du paragraphe 27 (1) du Règlement de l’Ontario 516/06 est modifiée par remplacement de «colonne 2 de l’annexe» par «colonne 3 des tableaux de l’annexe».

2.  L’annexe du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ANNEXE
durée de vie utile de travaux effectués ou de choses achetées

Tableau 1
aménagement de terrain

| Colonne 1 Point | Colonne 2 Travail effectué ou chose achetée | Colonne 3 Durée de vie utile en années |
| --- | --- | --- |
| 1. | Clôtures en béton | 20 |
| 2. | Clôtures en acier ou mailles de chaîne | 15 |
| 3. | Clôtures en métal ou fer forgé | 25 |
| 4. | Clôtures en bois | 15 |
| 5. | Enlèvement d’arbres morts | 20 |
| 6. | Nouveaux arbres | 20 |
| 7. | Remplacement d’arbrisseaux | 15 |
| 8. | Placage de gazon | 10 |
| 9. | Stationnement, entrées et allées en asphalte | 15 |
| 10. | Stationnement, entrées et allées en béton | 15 |
| 11. | Stationnement, entrées et allées en gravier | 10 |
| 12. | Stationnement, entrées et allées en dalles imbriquées | 20 |
| 13. | Réparation du stationnement, des entrées et des allées | 5 |

Tableau 2
béton

| Colonne 1 Point | Colonne 2 Travail effectué ou chose achetée | Colonne 3 Durée de vie utile en années |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bordures et dalles de patio en béton | 15 |
| 2. | Murs de fondation en béton | 20 |
| 3. | Plancher de garage en béton (dalles) et réparation des barres d’armature | 10 |
| 4. | Murs de soutènement en béton | 25 |
| 5. | Escaliers et porches en béton | 10 |
| 6. | Dalles de balcon en béton | 10 |

Tableau 3
Maçonnerie

| Colonne 1 Point | Colonne 2 Travail effectué ou chose achetée | Colonne 3 Durée de vie utile en années |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maçonnerie de cheminée (brique, bloc) | 20 |
| 2. | Cheminée Metalbestos | 15 |
| 3. | Réparation de la maçonnerie de cheminée | 15 |
| 4. | Réparation de la maçonnerie, insertion de jointoiement | 15 |
| 5. | Remplacement de la maçonnerie | 20 |
| 6. | Décapage au sable | 25 |

Tableau 4
métaux

| Colonne 1 Point | Colonne 2 Travail effectué ou chose achetée | Colonne 3 Durée de vie utile en années |
| --- | --- | --- |
| 1. | Balustrades de balcon en acier | 15 |

Tableau 5
bois et plastiques

| Colonne 1 Point | Colonne 2 Travail effectué ou chose achetée | Colonne 3 Durée de vie utile en années |
| --- | --- | --- |
| 1. | Balustrades de balcon en bois | 10 |
| 2. | Terrasses et porches | 20 |
| 3. | Murs de soutènement en bois | 15 |

Tableau 6
Protection thermique et protection contre l’humidité

| Colonne 1 Point | Colonne 2 Travail effectué ou chose achetée | Colonne 3 Durée de vie utile en années |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calfeutrage | 10 |
| 2. | Gouttière et tuyaux de descente en aluminium ou en plastique | 15 |
| 3. | Gouttière et tuyaux de descente galvanisés | 20 |
| 4. | Plancher de garage en béton, membrane d’étanchéité | 15 |
| 5. | Plancher de garage en béton, scellant imperméabilisant | 5 |
| 6. | Isolation | 20 |
| 7. | Solins en aluminium | 25 |
| 8. | Solins galvanisés peints | 15 |
| 9. | Solins en acier préfini | 10 |
| 10. | Toit en bardeaux de fente en cèdre | 25 |
| 11. | Toit en tuiles de terre cuite | 25 |
| 12. | Toit multicouche | 15 |
| 13. | Toit à quatre plis inversés | 20 |
| 14. | Toit aux panneaux métalliques | 25 |
| 15. | Toit Sarnafil | 25 |
| 16. | Toit unicouche | 20 |
| 17. | Toit en ardoise | 25 |
| 18. | Toit incliné (bardeaux d’asphalte) | 15 |
| 19. | Réparation du toit | 5 |
| 20. | Parement en bardeaux d’asphalte | 15 |
| 21. | Parement en cèdre | 25 |
| 22. | Parement en bardeaux de fente en cèdre | 25 |
| 23. | Parement en aluminium, panneaux isolés | 25 |
| 24. | Parement en acier | 25 |
| 25. | Parement en masonite | 20 |
| 26. | Parement en contreplaqué | 10 |
| 27. | Parement en stuc | 20 |
| 28. | Soffites et bordures en aluminium | 25 |
| 29. | Soffites et bordures en gypse | 15 |
| 30. | Soffites et bordures en contreplaqué | 20 |
| 31. | Soffites et bordures en acier préfini | 25 |
| 32. | Soffites et bordures en vinyle | 25 |
| 33. | Soffites et bordures en bois | 15 |
| 34. | Imperméabilisation au-dessus du sol | 15 |

Tableau 7
portes et fenêtres

| Colonne 1 Point | Colonne 2 Travail effectué ou chose achetée | Colonne 3 Durée de vie utile en années |
| --- | --- | --- |
| 1. | Contre-portes et contre-fenêtres en aluminium | 15 |
| 2. | Portes en aluminium, acier | 20 |
| 3. | Portes-fenêtres | 20 |
| 4. | Portes en bois | 20 |
| 5. | Porte de garage et ouvre-porte | 10 |
| 6. | Remplacement des serrures, immeuble | 20 |
| 7. | Cadre de fenêtre en aluminium | 20 |
| 8. | Cadre de fenêtre en bois | 15 |

Tableau 8
Finition

| Colonne 1 Point | Colonne 2 Travail effectué ou chose achetée | Colonne 3 Durée de vie utile en années |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tapis, pièces communes | 10 |
| 2. | Tapis, pièces privées | 10 |
| 3. | Plancher en asphalte | 10 |
| 4. | Plancher en carreaux de céramique | 10 |
| 5. | Plancher en bois franc | 20 |
| 6. | Plancher en linoléum | 10 |
| 7. | Plancher en marbre | 25 |
| 8. | Plancher en parquet mosaïque | 20 |
| 9. | Plancher en carreaux de grès cérame | 10 |
| 10. | Remise en couleurs du plancher | 5 |
| 11. | Plancher en carreaux de caoutchouc | 20 |
| 12. | Ponçage du plancher | 5 |
| 13. | Plancher en carreaux de vinyle | 10 |
| 14. | Réparations du placoplâtre | 5 |
| 15. | Remplacement du placoplâtre | 20 |
| 16. | Panneaux muraux en marbre | 25 |
| 17. | Panneaux-miroirs | 10 |
| 18. | Peinture extérieure : murs, garnitures, balcons | 5 |
| 19. | Peinture intérieure : pièces communes et privées | 10 |
| 20. | Panneaux | 20 |
| 21. | Plafonds suspendus en fibre | 15 |
| 22. | Plafonds suspendus en métal | 25 |
| 23. | Revêtement mural en vinyle | 10 |

Tableau 9
articles particuliers

| Colonne 1 Point | Colonne 2 Travail effectué ou chose achetée | Colonne 3 Durée de vie utile en années |
| --- | --- | --- |
| 1. | Supports de bicyclettes | 10 |
| 2. | Locaux d’entreposage, de service | 20 |
| 3. | Armoires-vestiaires | 15 |
| 4. | Débarras | 15 |
| 5. | Boîtes aux lettres | 15 |
| 6. | Matériel de terrain de jeux (balançoires, etc.) | 10 |
| 7. | Antenne parabolique | 10 |
| 8. | Appareils de chauffage pour sauna | 10 |
| 9. | Murs de sauna | 15 |
| 10. | Antenne de télévision en acier | 15 |
| 11. | Piscine hors terre | 10 |
| 12. | Piscine en carreaux de céramique | 15 |
| 13. | Piscine en béton | 20 |
| 14. | Appareil de chauffage pour piscine | 10 |
| 15. | Peinture de piscine | 5 |
| 16. | Pompe et filtre de piscine | 15 |
| 17. | Piscine en vinyle | 15 |
| 18. | Baignoire à remous | 15 |

Tableau 10
matériel

| Colonne 1 Point | Colonne 2 Travail effectué ou chose achetée | Colonne 3 Durée de vie utile en années |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pelle rétrocaveuse | 10 |
| 2. | Déshumidificateurs | 10 |
| 3. | Polisseuses commerciales | 15 |
| 4. | Polisseuses domestiques | 5 |
| 5. | Chargeuse | 10 |
| 6. | Poubelles, boîtes à ordures | 10 |
| 7. | Compacteurs de déchets | 15 |
| 8. | Broyeurs à déchets | 5 |
| 9. | Cabanes à déchets en métal | 20 |
| 10. | Cabanes à déchets en bois | 15 |
| 11. | Humidificateurs | 10 |
| 12. | Incinérateur | 15 |
| 13. | Échafaudage en métal | 20 |
| 14. | Tondeuse à gazon à moteur | 10 |
| 15. | Souffleuse à neige | 10 |
| 16. | Petits tracteurs | 10 |
| 17. | Camionnettes de livraison | 10 |
| 18. | Aspirateurs commerciaux | 10 |

Tableau 11
ameublement

| Colonne 1 Point | Colonne 2 Travail effectué ou chose achetée | Colonne 3 Durée de vie utile en années |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sécheuse | 15 |
| 2. | Lave-vaisselle | 10 |
| 3. | Four à micro-ondes | 10 |
| 4. | Réfrigérateur | 15 |
| 5. | Cuisinière | 15 |
| 6. | Machine à laver | 15 |
| 7. | Armoires, comptoirs : salle de bains, cuisine | 25 |
| 8. | Rideaux | 10 |
| 9. | Canapés | 10 |
| 10. | Chaises et tables pliantes | 10 |
| 11. | Mobilier de bureau | 10 |
| 12. | Tableaux | 15 |
| 13. | Stores vénitiens | 10 |

Tableau 12
appareils transporteurs

| Colonne 1 Point | Colonne 2 Travail effectué ou chose achetée | Colonne 3 Durée de vie utile en années |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ascenseurs – commandes électriques | 15 |
| 2. | Ascenseurs – panneaux muraux intérieurs | 15 |
| 3. | Ascenseurs – nouvelle installation | 20 |
| 4. | Ascenseurs – rénovation mécanique (système de câbles) | 15 |

Tableau 13
installations mécaniques

| Colonne 1 Point | Colonne 2 Travail effectué ou chose achetée | Colonne 3 Durée de vie utile en années |
| --- | --- | --- |
| 1. | Chaudières à gaz | 15 |
| 2. | Chaudières à eau chaude | 15 |
| 3. | Isolation des chaudières | 25 |
| 4. | Nouvelle tuyauterie pour chaudières | 20 |
| 5. | Chaudières à vapeur | 25 |
| 6. | Système central de climatisation | 15 |
| 7. | Refroidisseur d’eau | 25 |
| 8. | Tour de réfrigération | 25 |
| 9. | Système de couloir | 15 |
| 10. | Ventilateurs d’extraction et de soufflage | 20 |
| 11. | Ventilo-convecteurs | 20 |
| 12. | Générateur d’air chaud électrique à air pulsé | 25 |
| 13. | Générateur d’air chaud à mazout ou à gaz à air pulsé | 25 |
| 14. | Générateur de chaleur à mazout ou à gaz, de type mural ou calorifère | 20 |
| 15. | Échangeur de chaleur | 15 |
| 16. | Thermopompes | 15 |
| 17. | Système de chauffage électrique | 10 |
| 18. | Système de chauffage à air chaud | 15 |
| 19. | Système de chauffage à eau chaude | 25 |
| 20. | Système de chauffage à vapeur | 10 |
| 21. | Réservoirs à eau chaude commerciaux | 20 |
| 22. | Réservoirs à eau chaude domestiques | 25 |
| 23. | Drainage sanitaire – système central | 20 |
| 24. | Drainage sanitaire – système individuel | 15 |
| 25. | Ventilateurs de pressurisation d’escalier | 20 |
| 26. | Climatiseurs individuels à démarrage progressif | 15 |
| 27. | Climatiseurs individuels de fenêtre ou encastrables dans le mur | 10 |
| 28. | Conduit en métal ou en béton | 25 |
| 29. | Drains, colonnes en plastique | 20 |
| 30. | Arroseurs de pelouse souterrains | 10 |
| 31. | Robinets | 10 |
| 32. | Baignoires, cuves, toilettes, éviers | 15 |
| 33. | Pompes d’appoint, de circulation | 25 |
| 34. | Pompes d’incendie, de type jockey | 15 |
| 35. | Pompes d’assèchement | 15 |
| 36. | Tuyaux de montée | 25 |
| 37. | Système sanitaire | 25 |
| 38. | Fosse septique et champ d’épandage | 20 |
| 39. | Égout pluvial | 25 |
| 40. | Soupapes, portes d’accès, raccords, etc. | 15 |
| 41. | Adoucisseur d’eau | 15 |
| 42. | Traitement de l’eau | 20 |
| 43. | Puits et système d’adduction d’eau | 20 |

Tableau 14
Installations électriques

| Colonne 1 Point | Colonne 2 Travail effectué ou chose achetée | Colonne 3 Durée de vie utile en années |
| --- | --- | --- |
| 1. | Câbles chauffants (rampe de garage) | 10 |
| 2. | Éclairage de secours (à piles) | 15 |
| 3. | Système d’urgence (éclairage) | 20 |
| 4. | Système d’urgence (génératrice) | 25 |
| 5. | Extincteurs d’incendie | 10 |
| 6. | Système de protection contre l’incendie (avertisseurs d’incendie, détecteurs de fumée) | 15 |
| 7. | Système d’intercommunication | 15 |
| 8. | Appareils d’éclairage extérieurs | 15 |
| 9. | Appareils d’éclairage intérieurs : pièces communes et privées | 10 |
| 10. | Panneau et distribution électriques | 15 |
| 11. | Ligne électrique | 25 |
| 12. | Recâblage | 25 |
| 13. | Éclairage public | 15 |
| 14. | Systèmes de surveillance – caméras | 15 |
| 15. | Systèmes de surveillance – moniteurs | 15 |
| 16. | Systèmes de surveillance – aiguilleurs | 15 |
| 17. | Interrupteurs et répartiteurs | 25 |
| 18. | Régulateurs de température électriques pour l’intérieur | 15 |
| 19. | Régulateurs de température électriques, pour l’extérieur | 15 |
| 20. | Régulateurs de température pneumatiques | 20 |
| 21. | Transformateur | 25 |

Entrée en vigueur

3.  Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

English

Retour au début